广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求

| 设备名称 | 手持式血液分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 | 1 |  | 单位 |  | 台 |  |  | 预算总金额 |  |  |  |  |  |
| 一、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 1.同一机器可检测ACT、肌酐、尿素氮；采用单人份试剂 2.检测原理使用电化学生物传感技术 3.除一次性检测用卡片吴其他消耗品 4.可采样：动脉血、静脉血、毛细血管血、脐带血，混合静脉血、体外循环血 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 主机、底座、原装电池、数据线、热敏打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 维修年限8年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 参考价（万元） |  |
| 手持式血液分析仪 |  |  | 美国雅培 |  |  |  | i-stat 300G |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 8万元 |  |
| 全血凝血检测系统 |  |  | 西班牙沃芬 |  |  |  | Hemochron |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 9.8万元 |  |
| 即时凝血分析仪 |  |  | 北京埃维迪 |  |  |  | Actalyke Mini II |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 9万元 |  |
| 二、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表并上传到OA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写； （2）其它耗材类最小计量单位和单价按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 |  | 耗材功能需求 |  | 耗材名称 |  |  |  |  | 包装规格 |  | 是否单独收费 | 最小计量单位 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 |  | 年预算（元） |
| ACT |  | ACT、肌酐、尿素氮检测、 |  | ACT测试卡片 |  |  |  |  | 25卡片/盒 |  | 是 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |