10万元以上医疗设备科室用户需求

申购部门：耳鼻喉 

项目负责人： 崔德威

申请日期：2019年3月26日
	项目名称
	低温等离子体灭菌器
	数量
	1

	主要功能要求等相关内容：

1. 外形尺寸：（长×宽×高）：1070×780×1750mm

2. 容    积：130L

3. 灭菌温度：50℃
4. 灭菌剂：过氧化氢（H2O2)


5. 腔体结构为矩形。

6. 上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品。

7. 电动升降门。

8. 具有门障碍开关和防夹手功能。

9. 全自动控制系统

10. 热敏打印机。                     

11. 彩色触摸屏。

12. 自动检测腔内压力、温度。

13. 真空系统。

14. 空气过滤器。

15. 过氧化氢过滤器 

	配置清单：

序号

名称
数量

1

压力探头
1

2

温度变送器
2

3

高频等离子电源
1

4

真空泵
1

5

电磁阀
3

6

内温传感器
1

7

外温传感器

1

8

高真空挡板阀

1



	交货时间：合同签订后 半 个月内

	售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）

1、三年维保  公司免费上门安装、培训


PAGE  
1

