	项目名称
	升降温水循环调节系统
	数量
	2套

	主要功能要求等相关内容：

1. 工作原理:半导体制冷、制热技术，无氟环保，半导体换能，水循环。
2. 升温功率≥750W
3. 降温功率≥500W
4. 温度设定范围15～39℃
5. 升温时间(空载：20℃至设定温度)≤10分钟
6. 工作噪音最小
7. 具备智能输出（11）不需要外接体温传感器
8. 具备机内出回水温度传感器及温度显示器
9. 显示设置工作及故障信息
10. 具备低水位声光报警 

	配置清单：
(1)医用升温毯主机 1台

(2)聚胺酯蜂窝水毯 1条(92cm×50cm)

(3)快速联接水管 1根

(4)专用可移动支架 1套

	交货时间：合同签订后  1-2  个月内


PAGE  
1

