	项目名称
	可视静脉穿刺仪
	数量
	1台

	主要功能要求等相关内容：

1、 上下光源，双模式切换，图像增强模式。

2、 1:1原位实时动态成像模式，显示静脉图像。

3、 可穿透皮下组织2-8mm。

4、 有效正向投影距离：30cm。

5、 投影光照度：60-200lux。

6、 主动照射光包含波长：波长800nm-1100nm。

7、 聚合物锂电池6800ma。

8、 防进液等级：lpxo。

9、 可照出静脉深浅2-8mm。

	配置清单：

  标配。

	交货时间：合同签订后  1-2  个月内


PAGE  
1

