广东医科大学附属医院医疗设备（10万元以下）

及配套专机专用耗材咨询遴选

用户需求

| 项目名称 |  | 电子注药泵驱动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  | 三 |  |  | 单位 |  | 台 |  |  | 预算总金额 |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配 置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能要求： 1，给药方案科学。能够根据不同患者体质和不同手术，设定个体化的化疗给药方案，提高疗效，降低副作用， 能够对患者进行人性化治疗。 2，给药精确度高。针对不同临床病例，利于对患者肿瘤化疗过程的控制。 3，给药模式灵活，可外周静脉或中心静脉进行持续微量输注，而且可以分时段设定，采用时辰化疗的方法。 4，安全程度高。产品具有气泡、堵塞、输液将结束等报警功能，使用过程变得可控，能有效预防意外情况的发生。 5，便携式，大容量，患者使用更方便，可自由行走。 配置： 泵送方式： 蠕动式； 持续输注速度0.1-50ml/h； 支持24小时分时段设置给药； 提示功能：堵塞、气泡、装夹未到位、电量低等； 保护功能：键盘锁、密码锁；50组运行数据保存，可数据导出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 1、电子注药泵驱动装置； 2、电子注药泵输液装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、终身免费质保 3、安装培训服务，提供免费安装培训。 4、响应时间：2小时内响应，48小时内解决，或提供备用机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 |  |  | 参考价（万元） |  |  |  |  |
| 电子注药泵驱动装置 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | 台 |  |  | 0.48 |  |  |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  | 生产企业 |  |  | 包装规格 |  | 最小计量单位/人份 |  |  | 单价最高限价（元） |  |  | 年度估计用量 |  | 年预算（元） | 参考价（管理部门填写） |  |
| 肝癌精准化疗 | 电子注药泵 |  | 电子注药泵 |  |  | / |  |  | / |  | 个 |  |  | 450 |  |  | 100 |  | 45000 | 236元/个广东省医用耗材联盟价 |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |