广东医科大学附属医院医疗设备（10万元以下）

及配套专机专用耗材咨询遴选用户需求

| 项目名称 |  | 输尿管成像主机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 | 壹 |  |  | 单位 |  | 套 |  |  |  | 预算总金额 |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求： 用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中的成像。 1，主机电压：220V 频率50HZ 2，具有亮度调节功能 3，具有影像缩放功能 4，具有影像冻结功能 5，具有白平衡功能 6，可通过CVBS/HDMI输出到显示器 7，可通过USB输出到计算机 8, 可外接录像设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 配置清单： - 一次性使用输尿管内窥镜导管 10 2. 输尿管成像主机系统 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求:（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、质保期：终身免费 3、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 |  |  | 参考价（万元） |  |  |  |  |
| 输尿管成像主机系统 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | 套 |  |  | 9.8 |  |  |  |  |
| 电子内窥镜图像处理器系统 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | 套 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 医用内窥镜图像处理系统 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | 套 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称 |  |  |  | 生产企业 |  |  | 包装规格 |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） |  |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |  |  |  |
| 软镜检查 | 1、治疗泌尿系结石；2、像素高，视野清 3.半径小，操控灵 4.镜体细，上镜快 5.双方向偏转角度大，达到275度 |  | 一次性使用输尿管内窥镜导管 |  |  |  | / |  |  | / |  | 条 |  | 9800 |  |  | 30 | 294000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.医用耗材，必须已在广东省第三方药品电子交易平台医用耗材交易系统上备案，有交易系统产品编码。

2.检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。

3不同名称的产品，如功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。