广东医科大学附属医院医疗设备（10万元以下）

和配套专机专用耗材咨询遴选

用户需求

| 项目名称 |  | 全自动核酸提取仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  | 1.65 万 |  |  | 数量 |  | 6 |  |  | 单位 |  | 台 |  |  | 预算总金额 |  |  | 9.9万 |  |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现阶段全球疫情严重，国内疫情防控工作仍然严峻，目前新冠核酸检测工作量达每日2000人份，按照目前的仪器设备每日检测量上限为800份左右，为了提高检测通量，提升日检测能力以应对大规模筛查，减少人员成本，确保新冠核酸按时按量完成，应对当下疫情，现申请购买两种牌子的全自动核酸提取仪，每种牌子提取仪三台，以保障日后大规模筛查时试剂耗材供应顺利，同时满足新冠核酸检测复查时用不同牌子的提取仪复查的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配 置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 设备功能要求 1）该仪器含有紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能，能够保证提取过程中的生物安全； 2）含有智能紫外灯消毒与自动关机，不需要再次进入实验室关机，延长仪器使用寿命； 3）智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除； 4）12min完成96个样本核酸提取，提取效率高； 5）故障报警提示，确保实验安全舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行； 6）意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验； 二、 配置要求 全自动核酸提取仪，利用磁珠法提取，由外观、内舱两大结构组成。外观组成中，触控式中控液晶屏和可视化的操作玻璃仓一般必不可少，以方便使用者更灵活、机动地操控仪器。仪器内舱包括支持磁棒运作的机械运动件、用来裂解细胞及充分洗脱核酸的加热模块，以及匹配消毒灭菌避免交叉污染的紫外灯设备。 三、 售后服务要求 1.提供免费安装调试、人员培训；人员培训计划：对用户操作人员进行常规操作、保养、维护培训，直到学会为止，并提供全套资料，以指导操作、保养及常规维护。 2.在收到我科故障投诉后，厂家技术工程师会第一时间予以联系并处理。 3.24小时为用户提供电话咨询，解答疑难，不分节假日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 部件名称; 单位; 数量. 1; 全自动核酸提取仪; PCS; 1. 2; 电源线; PCS; 1. 3; 交流进线保险250VAC/10A; PCS; 2. 4; 全自动核酸提取仪使用说明书; PCS; 1. 5; 保修卡; PCS; 1. 6; 合格证（中文）; PCS; 1. 7; 全自动核酸提取仪用户验收单; PCS; 1. 8; 全自动核酸提取仪装箱清单; PCS; 1. |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、终身免费质保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 |  |  | 参考价（万元） |  |  |  |  |
| 全自动核酸提取仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  | 生产企业 |  |  | 包装规格 |  | 最小计量单位/人份 |  |  | 单价最高限价（元） |  |  | 年度估计用量 |  | 年预算（元） | 参考价（管理部门填写） |  |
| 新冠核酸检测 | 核酸提纯 |  | 核酸提取试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  | 人份 |  |  | 7.98元/人份 |  |  | 240000 |  | 1915200 |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |