## 专机专用耗材参选目录表
专机专用医用耗材检查项目及耗材功能需求
配套设备名称 | 检查项目需求 | 耗材功能需求
内热式针灸治疗仪 | 1、治疗颈肩腰腿痛及其它痛症，临床实践证实对颈肩腰腿痛具有独特的远期疗效。 2、必须恒温，温度可控，针体温度在 38℃ -60℃之间任意调节，满足了临床上各部位治疗所需的温度。 3、操作简捷、设计合理、应用安全、疗效卓越 | 针灸针 1、内热式针灸针要与设备配套 。 2、为灭菌针，一次性使用，能防止交叉感染； 3、使用方便快捷，安全。
全自动尿液分析仪 | 尿十一项检查 | 尿十一项检查试纸条
| 尿十一项检查 | 清洗液,仪器清洗维护保养
全自动尿液有形成分分析仪 | 尿沉渣检查，尿红细胞位项检查 | 试剂包，用于检查过程中反应体系及清洗维护
| 质量控制 | 用户检测有形成分分析计数的准确性和灵敏性
全自动粪便分析仪 | 真菌涂片检查,粪寄生虫卵集卵镜检,粪便常规检测,粪寄生虫镜检,粪寄生虫卵计数,轮状病毒,腺病毒,转铁蛋白等 | 样品杯：拥有专利技术的样本采集处理器,密闭不漏液,双网设计,中间旋转处理样本使虫卵集卵,虫卵回收率高,吸中间集卵部分液体.
| 真菌涂片检查,粪寄生虫卵集卵镜检,粪便常规检测,粪寄生虫镜检,粪寄生虫卵计数,轮状病毒,腺病毒,转铁蛋白等 | 一次性计数池：粪便有形成分计数平台,无拖带污染, 一次性计数池,非载玻片,专利技术.
| 真菌涂片检查,粪寄生虫卵集卵镜检,粪便常规检测,粪寄生虫镜检,粪寄生虫卵计数,轮状病毒,腺病毒,转铁蛋白等 | 稀释液：样品稀释处理液
| 大便隐血 | 隐血反应卡(免疫方法)
| 大便隐血 | 隐血反应卡(化学-免疫方法)
| 大便转铁蛋白 | 大便转铁蛋白反应卡,免疫法
| 大便隐血/转铁蛋白检测 | 大便隐血/转铁蛋白反应卡
| A群轮状病毒抗原检测 | A群轮状病毒抗原反应卡
| A群轮状病毒、腺病毒抗原检测 | A群轮状病毒、腺病毒抗原反应卡
| 胃幽门螺旋杆菌抗原检测 | 胃幽门螺旋杆菌抗原反应卡