广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求OA

| 项目名称 |  |  | 快速生物阅读器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  | 1 |  |  | 单位 |  | 台 |  | 预算总金额 |  |  |  |
| 该设备的经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  |  | 每人次收费（元） |  | 年诊治人次 |  | 年经济收入 (万元) |  |  | 物价收费项目 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￡是 |  | √ □否 |  | □是 | □否 |  |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我科室现有高温蒸汽压力灭菌器一台，按医院消毒供应中心第3部分清洗消毒及其灭菌效果监测标准，每天必须至少进行一次灭菌循环生物监测；结合科室实际器械使用的情况，本科需要一台可快速得知高温效果的生物阅读器，通过调研特提供以下品牌进行咨询遴选。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求、技术参数等相关内容： 生物监测阴性判读时间60分钟以内， 每个培养孔配有独立的荧光检测读头， 阅读器配有≥10个培养孔， 支持网络连接功能， 具备程序自检功能以及自动报警功能， 拔出菌管≤10秒可恢复正常培养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 主机，电源适配器，网络连接线，产品说明书，保修卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、至少免费5年维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 | 参考价（万元） |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目名称（可自行添加） |  |  |  | 物价收费项目 |  |  |  |  | 最小计量单位/人份（元） |  |  |  |  | 年使用量 （按最小计量单位或人份） | 年经济收入 (万元) |  |  |
| 生物指示剂 |  |  |  | □是 |  | √ □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） | 参考价（管理部门填写） |
| 生物监测 | 快速得出生物监测结果 | 极速生物综合挑战测试包 /快速生物指示剂 |  |  |  |  |  | 24包/箱 |  |  | 包 |  | 250元 |  | 600 | 150000 |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 2 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |