广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求OA

备注：如是独家产品，需要科室纸质版签名

| 设备名称 | 一氧化氮检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  | 数量 |  |  | 单位 | 台 |  |  | 预算总金额 |  |  |  |  |
| 一、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 一、用途及应用范围： 呼出气一氧化氮检测仪(N1)测定范围：1-500ppb,具有多种检测功能，可对大气道、小气道及肺泡中的一氧化氮进行检测，满足不同的呼吸系统疾病的检测需求。目前，国家哮喘标准化门诊建设要求配备呼出气一氧化氮检测，运用于哮喘诊断及病情评估。 1.用途：用于检测人体呼出气中的一氧化氮浓度。 2. 适用病患范围：可正确配合检查的呼吸疾病患者。 3.设备功能要求：1、一氧化氮测定参数：FeNO,CaNO 2、测定范围：5-500ppb 3、一体机设计，无需外接工作站即可检查、查询、打印报告 4、防冷凝设计，在连续使用中不会出现凝水相关异常现象 5、智能温度控制，可保证设备在5-40℃，20-80%RH下工作的准确性 6、10寸显示屛，触屏+物理按键并行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 1. 一氧化氮检测仪主机：1台 2. 呼吸手柄：1台 3. 一氧化氮传感器（两种：300、1000规格）：1个 4. 电源适配器（带电源线） 5. 说明书 6. 保修卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 维保三年，对操作者进行相关培训，签订质量保证协议书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表并上传到OA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写； （2）其它耗材类最小计量单位和单价按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 |  | 耗材功能需求 |  | 耗材名称 |  |  |  | 是否单独收费 | 最小计量单位 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 一氧化氮测定 |  | 用于检测大小气道炎症 |  | 一氧化氮传感器 |  |  |  | 是 | 个 |  | 159元/次；300次/个 |  | 10个 | 47.7万元 |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |