广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求OA

| 设备名称 | 旋乳房活检与旋切系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  | 数量 |  |  | 单位 | 套 |  |  | 预算总金额 |  |  |  |  |
| 一、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 主要功能要求等相关内容： 1,主要用于乳腺良性肿块切除，恶性肿瘤活检。 2，通过部分或者完全切除影像下的异常，以 及部分切除触诊的异常，提供乳房组织来进行组织学检查； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 1： 主机（带显示屏）1台 2： 推车 1台 3： 脚踏开关 1个 4： 超声引导u/s手柄 1个 5： 一次性超声引导U/S穿刺旋切（探）针刀头8号针 1套 6： 真空负压桶 1个 7： 8G一次性使用样本管理装置 1套 8： 中文说明手册 1份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 1、随机提供中文使用说明书。 2、免费直接送货到用户处，并派专业技术人员负责免费安装、调试和对用户进行培训。 3、产品在最终验收合格后终生提供免费维修质量保证。 4、接到用户设备故障通知后，半小时内给予答复，并派专职的维修工程师在 24小时内到达用户现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务。 5、在仪器的设计使用寿命周期内，我公司保证使用方更换到原厂正宗的零配件,确保仪器的正常使用,设备停产后保证3年配件供应。不管是否出现故障,厂家将派专职工程师一个季度进行一次常规清洗维护服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表并上传到OA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写； （2）其它耗材类最小计量单位和单价按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 |  | 耗材功能需求 |  | 耗材名称 |  |  |  | 是否单独收费 | 最小计量单位 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 需要彩超定位下，然后切除肿物送病理检查 |  | 需要在B超引导下切除肿物，提供乳房组织来进行组织学检查 |  | 双向真空辅助乳房活检与旋切系统（乳房旋切穿刺针及配件） |  |  |  | 是 | 个 |  | 5300 |  | 2000 | 10600000 |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |