配套设备需求

	序号
	项目名称
	数量
	技术参数
	售后服务
	供货期
	到货要求

	1
	医用核酸分子快速杂交仪
	1
	1、控温范围：20℃-55℃
2、控温精度：±0.5℃
3、升温速率：≥4.0℃/min              
4、降温速率：≥2.0℃/min
	中标价格包含合同期内设备的维护维修及所有配件费用，不得另外收费，每月维护保养1次；厂家工程师1小时响应，24小时内到现场处理故障，且有备用机应急。
	接到采购方通知后1个月内
	1个月内完成设备的性能验证并通过验收

	备注：供应商必须承诺以下几点：
1、供应商提供的设备必须满足所投相关耗材或试剂的使用，且为最新型号。
2、验收期间所产生的所有费用由供应商负责。


