## Sheet1
广东医科大学附属医院专机专用耗材需求表 注：申请购置医用耗材，必须已在广东省第三方药品电子交易平台医用耗材交易系统上备案，有交易系统产品编码
项目 | 申请科室 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功能用途需求 | 耗材名称 | 最小计量单位 | 单价最高限价 （元） | 年度估计用量 | 年预算（元） | 备注
项目一 | 心胸外科 | 体外循环连续血气监测系统 | 德国Maquet的BMU 40 | 体外循环手术需要 | 体外循环连续血气监测系统配套使用 | 动脉传感器 | 个 | 1500 | 30 | 4.5 | 是
| 心胸外科 | 体外循环连续血气监测系统 | 德国Maquet的BMU 40 | 体外循环手术需要 | 体外循环连续血气监测系统配套使用 | 静脉样本池 | 个 | 800 | 30 | 2.4 | 是
项目二 | 外九 | 喉返神经检测仪 | 8225275/球形单极刺激探头 | 甲状腺癌腔镜手术术中检测喉返神经 | 术中检测喉返神经 | 圆头单极刺激探针（刺激探头） | 1套 | 2200 | 500 | 1100000 | 是
项目三 | 心血管内科三区 | 光学干涉断层成像移动系统OPTIS Mobile System | C408661 | 冠脉血管内压力导丝测定术（FFR） | 适合导管室和心血管相关专科使用，用于计算和显示基于一个或多个电极、传感器或测量设备所输出的各种生理参数。这些生理参数包括：收缩压、舒张压、平均血压、心率与血流储备分数 (FFR) 以及 ECG 数据。提供血液动力信息，测定冠脉内血压，评判患者心机是否缺血。 | 无线压力导丝 C12058 | 条 | 14000 | 100 | 1400000 | 是
| 心血管内科三区 | 光学干涉断层成像移动系统OPTIS Mobile System | C408661 | 冠脉血管内压力导丝测定术（FFR） | 适合导管室和心血管相关专科使用，用于计算和显示基于一个或多个电极、传感器或测量设备所输出的各种生理参数。这些生理参数包括：收缩压、舒张压、平均血压、心率与血流储备分数 (FFR) 以及 ECG 数据。提供血液动力信息，测定冠脉内血压，评判患者心机是否缺血。 | 有线压力导丝 C12008 | 条 | 10000 | 100 | 1000000 | 是
| 心血管内科三区 | 光学干涉断层成像移动系统OPTIS Mobile System | C408661 | 冠脉光学相干断层扫描检查（OCT） | 1.冠脉支架术前评估：揭示冠脉斑块的性质，发现易损斑块，辨别红血栓，白血栓。2.支架术中：观察支架贴壁情况，血管内膜撕裂和斑块脱垂。3.支架术后：随访了解支架内皮修复，内膜增生及血栓形成。4.在指导生物可吸收支架及腔内激光消融等新技术使用上具有不可替代的作用。OCT的用途在于：精确诊断冠状动脉病变的性质，提供更优的治疗方案，并为科研提供更有效和精准的数据。 | 成像导管 C408645 | 条 | 17300 | 100 | 1730000 | 是
| 心血管内科三区 | 光学干涉断层成像移动系统OPTIS Mobile System | C408661 | 冠脉光学相干断层扫描检查（OCT） | 1.冠脉支架术前评估：揭示冠脉斑块的性质，发现易损斑块，辨别红血栓，白血栓。2.支架术中：观察支架贴壁情况，血管内膜撕裂和斑块脱垂。3.支架术后：随访了解支架内皮修复，内膜增生及血栓形成。4.在指导生物可吸收支架及腔内激光消融等新技术使用上具有不可替代的作用。OCT的用途在于：精确诊断冠状动脉病变的性质，提供更优的治疗方案，并为科研提供更有效和精准的数据。 | 成像导管 C408644 | 条 | 15800 | 100 | 1580000 | 是
| 心血管内科三区 | 血管内超声波诊断仪 | VOCANOS5 | 血管内超声术 | 1、对血管斑块的结构进行显示和评估；2、诊断模糊临界病变；3、确定斑块性质以帮助治疗方案的选择；4、研究介入治疗扩大管腔的机制；5、精确定量测量；6、指导血管内放置支架；7、指导左主干病变及CTO病变；8、指导支架内再狭窄诊断和治疗。 | 血管内超声诊断导管Eagle Eye Platinum | 根 | 9300 | 30 | 279000 | 是
项目四 | 耳鼻喉 | 等离子体手术系统 | CoblatorII | 低温等离子射频消融技术 | 消融、止血、切割 | 一体化低温等离子射频刀头（等离子手术系统A）EIC4845-01 | 1个 | 3990 | 50 | 199500 | 是
| 耳鼻喉 | 等离子体手术系统 | CoblatorII | 低温等离子射频消融技术 | 消融、止血、切割 | 一体化低温等离子射频刀头（等离子手术系统A）EIC4855-01 | 1个 | 3990 | 20 | 79800 | 是
| 耳鼻喉 | 等离子体手术系统 | CoblatorII | 低温等离子射频消融技术 | 消融、止血、切割 | 一体化低温等离子射频刀头（等离子手术系统A）EIC5874-01 | 1个 | 3990 | 300 | 1197000 | 是
| 耳鼻喉 | 等离子体手术系统 | CoblatorII | 低温等离子射频消融技术 | 消融、止血、切割 | 一体化低温等离子射频刀头（等离子手术系统A）EIC8872-01 | 1个 | 3990 | 30 | 119700 | 是
| 耳鼻喉 | 等离子体手术系统 | CoblatorII | 低温等离子射频消融技术 | 消融、止血、切割 | 一体化低温等离子射频刀头（等离子手术系统A）EIC7070-01 | 1个 | 5500 | 20 | 110000 | 是
| 耳鼻喉 | 等离子体手术系统 | CoblatorII | 低温等离子射频消融技术 | 消融、止血、切割 | 一体化低温等离子射频刀头（等离子手术系统A）EIC6895-01 | 1个 | 4800 | 20 | 96000 | 是
| 耳鼻喉 | 等离子体手术系统 | CoblatorII | 低温等离子射频消融技术 | 消融、止血、切割 | 一体化低温等离子射频刀头（等离子手术系统A）EIC8898-01 | 1个 | 5600 | 60 | 168000 | 是
| 耳鼻喉 | 等离子体手术系统 | CoblatorII | 低温等离子射频消融技术 | 消融、止血、切割 | 一体化低温等离子射频刀头（等离子手术系统A）EIC7071-01 | 1个 | 7300 | 10 | 73000 | 是