附表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 胎头吸引器 | 1套 | 掌上泵、橡皮导管和杯体(蘑菇状杯体和钟形杯体)。 配置清单： 抬头吸引器一套 |
| 8 | 升降温水循环调节系统 | 2套 | （1）快速进行降低中心体温，对心肺脑复苏病人及热射病患者进行脑保护。 （2）快速减低体温，减少感染高热患者氧消耗， （3）快速升高体温，纠正低温患者及凝血功能障碍患者的代谢及凝血紊乱。 （4）同时携带三毯； （5）高精度体温传感器； （6）三重高/低控温保护 （7）预冷/预热内置旁路； （8）无氟制冷剂 （9）文字提示机器运行状态 （10）可连接冰帽 |