广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求

申请部门： 介入室 

	设备名称
	肿瘤微波消融治疗仪 

	  
	数量
	1 
	单位
	套
	 

	一、设备功能要求、配置、售后服务要求

	主要功能要求等相关内容：
1、设备用途：与微波热凝消融针配合，供医疗机构用于人体的热凝治疗用； 

电源电压： 220V±10％，50Hz±1Hz；输出频率：2450MHz±30MHz（谐振式固定频率）； 驻波比：线缆驻波比≤1.5,辐射器≤3.0；输出功率：0～120W，连续 可调设置； 

控制方式及显示方式：按键和触屏两种控制方式；主机数码管和液晶显示器同时显示，液晶显示器≥19寸； 

治疗时间：手动0-30分钟；脚踏0-99s，连续可调设置； 

具有自动保护装置：过载、过温、误操作保护功能； 

内嵌式工作站，实施记录保存手术的过程和参数，具有病案存储不少于10万个和后处理等功能； 

治疗仪配件包含双针热凝电极、内镜针；设备、耗材取得国家三类注册证；

8、设备兼容无线掌上彩色多普勒超声诊断系统。

	配置清单：
配置清单：1.双源微波治疗仪主机 一台 
2.工作站电脑（≥19寸液晶显示） 一套 
3.冷水循环系统 两套 
4.三米电源线 一根 
5.测温装置 一套 
6.航空头脚踏开关 一个 
7.射频电缆 若干 
8.说明书、合格证等资料

	售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）：3年保修，终身维保，2小时内响应，48小时内完成维修。厂家负责医技护人员培训。

	三、耗材需求

	检查项目需求
	耗材功能需求
	耗材名称
	是否单独收费
	最小计量单位
	单价最高限价（元）
	年度估计用量
	年预算（元）

	该款消融针为国家发明专利产品，消融性能稳定、范围安全可控，且微波针、水管、微波电缆一体化包装，无需多次重复使用，方便临床操作等无菌要求。
	配合微波治疗仪主机，在凝固治疗手术中使用，适用于实体肿瘤的消融治疗。
	消融针 
	否 
	 套
	14000 
	200 
	280万 

	四、交货时间

	合同签订后  1  个月内


 
