| 项目序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心监护系统（1拖8） | 1 |

主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）： 1、中心监护系统功能要求： （1）支持远程PC浏览软件。 （2）支持集中配置网络中的监护仪。 （3）中央站主机可支持连接至少2个显示屏，工作站液晶屏幕≥27寸，分辨率≥1280*1024像素。 （4）显示屏可以显示多床区域病人ID及参数，报警需满足YY0709标准。 （5）能够支持高、中、低三个报警级别。 （6）具备中心监护系统全局静音功能。 （7）具备全局报警列表功能。 （8）具有无线WIFI传输数据功能。 （9）通过手机APP可以查看监测数据。 2、床旁监护仪功能要求: （1）一体化便携监护仪，静音设计。 （2）彩色液晶触摸屏≥10.1英寸，分辨率≥1280*800像素，波形显示≥8通道,屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 （3）配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测；模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2等任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 （4）提供手动，自动，连续和序列4种测量模式。 （5）支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 （6）提供计时器功能。 （7）动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示 （8）具有无线WIFI传输数据功能。

配置清单： 1、中心监护系统基本配置 中央站主机1台；液晶显示器2台；激光打印机1台。 2、8台床旁监护仪，每台基本配置如下： 主机1台,心电导联线 1套,无创血压外接导气管1条,无创血压袖套1个,血氧延长线1个,血氧探头1条,锂电池1块,三芯电源线1条。

交货时间：合同签订后 1 个月内

售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求） 1.整机质保≥3年。 2.提供专业、系统的现场培训服务。 3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。 4.售后响应时间4小时内，24小时到场，48小时可提供备用机。 5.设备配套工作站的软件终身免费维修维护。 6.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。

其他： 须承诺参会设备适用多种品牌同类耗材或无须耗材。