| 项目序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪-1 | 2 |

主要技术指标、功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）： 1具备成熟、专业的妇产科超声检查技术参数，质量、销售、稳定性有保证的国际医疗器械品牌 2妇产科测量与分析软件；具备优秀的妇产科显像功能，尤其胎儿超声心动图，快速的容积帧频，出色的分辨率，易操作，显像好、分辨清、屏幕大、质量好、售后好等特点 3具有时间空间相关成像、智能胎心三维导航、智能产程监测、组织弹性成像技术、高分辨容积成像、智能盆底、智能实时胎儿追踪成像、宽景成像技术。 4具有妇产科四维成像（胎心及输卵管四维成像等），出色的输卵管四维造影及分析软件。 5 胎儿心脏功能测量与分析软件；胎儿心脏定量分析功能。 6具备一般测量；妇、产科测量；心脏功能测量与分析软件，多普勒血流测量与分析（PWD、CWD）、外周血管测量与分析、泌尿科测量与分析、自动多普勒血流测量与分析等软件包。一键优化功能。 7具有该品牌的最新技术平台，具有高清输出视频接口。

配置清单： 常规腹部探头一个； 常规线阵探头一个； 常规心脏探头一个； 腔内容积探头一个（支持四维造影功能，尤其输卵管造影及相关软件）； 腹部容积探头一个(胎心四维成像)。

交货时间：合同签订后 1 个月内

售后服务要求： - 培训科室熟练掌握。 - 质保期三年。 - 质保期内定期为设备做保养维护，故障出现后1小时内维护工程师及时响应，24小时内维修工程师到达现场处理故障，以保证设备处于最佳运行状态。 - 数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。

其他： 无。