| 项目序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪-2 | 1 |

主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）： 1、主要于用于心脏、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、介入等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 2、血管内中膜自动测量软件、实时解剖M型技术、二维斑点追踪技术、宽景成像技术、主动脉瓣定量分析工具、在线四维自动左室定量分析、四维自动二尖瓣定量分析软件、智能四维解剖标记。 3、支持最新的四维经食道心脏超声检查，并具备心腔造影。 4、一般测量,心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、彩色模式），成人心脏测量功能，外周血管分析，多普勒血流测量与分析。 5、具有该品牌的最新技术平台，机型为最新便携机型，具有高清视频输出接口，质量、销售、稳定性有保证的国际医疗器械品牌。

配置清单： 1.电子高频线阵探头一个； 2.四维经食道探头一个。 3.台车 4.常规多探头扩展器

交货时间：合同签订后 1 个月内

售后服务要求： - 培训科室熟练掌握。 - 质保期三年。 3、质保期内定期为设备做保养维护，故障出现后1小时内维护工程师及时响应，24小时内维修工程师到达现场处理故障，以保证设备处于最佳运行状态。 4、数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。

其他： 无。