| 项目序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪-4 | 1 |

主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）： 1、应用腹部、妇产科、浅表组织与小器官、肌骨、外周血管等临床应用，具备易操作，显像好、分辨清、屏幕大等特点。支持单帧图像和动态图像。 2、具有全聚焦相干成像技术，方向性能量图，自适应彩色血流图像处理，高分辨率放大功能、生物声学造影成像、血管增强技术、剪切波弹性成像、超微血流成像、穿刺针增强显示技术、造影技术，二维实时宽景成像技术，血流宽景成像技术。 3、具备一般测量；妇、产科测量；心脏功能测量与分析软件，多普勒血流测量与分析（PWD、CWD）、外周血管测量与分析、泌尿科测量与分析、自动多普勒血流测量与分析等软件包。一键优化功能。 4、具有该品牌的最新技术平台，OLED显示屏，高清视频输出接口，质量、销售、稳定性有保证的国际知名医疗器械品牌。

配置清单： 1.电子凸阵一个； 2.电子相控阵探头一个 ； 3.电子线阵探头两个； 4.腔内探头一个；

交货时间：合同签订后 1 个月内

售后服务要求： 1、培训科室熟练掌握。 2、质保期三年。 3、质保期内定期为设备做保养维护，故障出现后1小时内维护工程师及时响应，24小时内维修工程师到达现场处理故障，以保证设备处于最佳运行状态。 4、数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。

其他： 无。