| 项目序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪-5 | 1 |

主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）： 1、主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 2、超声造影成像技术，实时超声造影技术，支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头应用。具有射频消融导航技术，针尖增强技术，实时应用于术中。 3、采用动态血流减影成像，宽景成像技术，超微细血流成像技术,应变式弹性成像技术，应变式弹性成像定量技术,剪切波弹性成像技术,调幅造影成像技术,超声造影参量成像,乳腺高效检查工具包,甲状腺高效检查工具包,实时四维成像技术,容积导航技术,多影像融合功能,针尖定位追踪导航功能,支持凸阵、线阵探头。 4、一般测量,心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、彩色模式）,妇、产科测量与分析，成人心脏及胎儿心脏测量功能，外周血管、颅脑血管及腹部血管测量与分析，多普勒血流测量与分析。 5、具有该品牌的最新技术平台，机型为最新机型，具有高清视频输出，质量、销售、稳定性有保证的国际医疗器械品牌。

配置清单： 1.电子凸阵一个(支持导航功能)。 2.电子高频线阵探头一个。 3.电子高频线阵探头一个(支持导航功能)。 4.腔内探头一个。 5.心脏探头一个。

交货时间：合同签订后 1 个月内

售后服务要求： - 培训科室熟练掌握。 - 质保期三年。 3、质保期内定期为设备做保养维护，故障出现后1小时内维护工程师及时响应，24小时内维修工程师到达现场处理故障，以保证设备处于最佳运行状态。 4、数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。

其他： 无。