| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术指标、参数、功能要求（以下内容仅对设备作简单描述，请供应商按照具体设备提供完整、详细的技术参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 直线加速器 | 1 | - 主要技术指标、参数、功能要求： 1、直线加速器能量配置： 1.1 光子线6MV等 1.2 光子线8MV等四档能量 1.3 电子线6Me等三档 1.4 六维床 2、配备“头刀”系统及限光筒： 2.1 按照需求配备相应的限光筒 3、放射治疗计划系统： 3.1 原厂适配 3.2 ≥3个物理师工作站和≥7个医生工作站 3.3 要求配置功能全面，并且包括旧机建模 4、肿瘤放疗中心全智能流程管理系统： 4.1 可满足接入医院HIS系统 4.2 可进行无纸化办公 4.3 可提供放疗中心个性功能定制（包括预约叫号管理等） 5、三维调强验证系统 6、体表光学追踪系统： 6.1 配备直加端（兼容CT端正在采购的光学体表追踪系统，若不兼容需配备CT端） 7、SBRT固定装置： 7.1 头颈部，体部各一套 7.2 要求兼容MR定位扫描 - 配置清单： - 按厂家配置 - 售后服务要求： 1、维保年限不少于1年。 2、提供数据采集和建模拟合。 3、提供专业系统的场外培训和现场培训服务，场外培训服务不少于8人次。 |

附件1：

| 设备咨询会报名及报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广东医科大学附属医院2021年直线加速器设备项目咨询会 |  |  | 项目编号 | M4400000707010366001 |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与咨询的设备序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  | 联系方式 （手机） |  |  |  |
| EMAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术联系人 |  |  |  |  | 联系方式 （手机） |  |  |  |
| EMAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |  | 产地 |  |  |  |
| 厂家名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细技术参数 |  | （可另附说明，包括但不限于以下内容技术规格、参数情况（如递交的为进口品牌设备，还需要递交与国产品牌设备的技术对比表）、交货时间、售后服务） |  |  |  |  |  |  |
| 医疗器械类别 |  | □一类 □二类 □三类 □无医疗器械证 |  |  |  |  | □国产 □进口 |  |
| 优惠价格（含税） （万元） |  |  |  | 免税价格 （万元） |  |  |  |  |
| 参会公司（盖公章）： 报名时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | - 报名表要求盖报名公司公章； - 一个项目一份报名函； - 报名单位必须与参会单位一致 |  |  |  |  |  |  |  |

产品资料书

【以下资料一式6份且须加盖公章。请按以下顺序装订成册】

封面及目录：

编制封面、目录、页码。封面要求标注：报名公司名称、设备名称、设备序号。

第一部分：医疗设备

1、设备报价表：含完整配置的设备报价（含名称、品牌、型号、配置、市场报价及优惠价（报价要求：1、设备总价；2、质量保证期后1、3、5年的维保价格））。

2、设备的《中华人民共和国医疗器械注册证》和《医疗器械产品注册登记表》（《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械备案信息表》）(如设备不具备可不提供)：

有效期至：            （计量器具提供计量证、消毒类设备提供卫生部门批件。

注册证（备案凭证）号：

3、设备销售业绩清单：提供三甲医院合同（含配置清单）复印件或发票复印件或中标通知书或进关单复印件。

4、厂家：营业执照。

5、代理商：经营许可证、营业执照。

6、授权书：

（1）厂家给代理商的授权书（有效期至                  ）（要求半年以上）

7、产品彩图(公开发行的彩页)。

8、厂家售后服务承诺书。

第二部分：设备配套耗材

如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函；

如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺利整理。

1、产品报价表（包括：名称、规格/型号、厂家、注册证及其有效期、市场报价及优惠价）

2、耗材或试剂的产品注册证（如有）

3、其他同级医院发票复印件（三甲医院或以上）

5、厂家：营业执照。

6、代理商：经营许可证、营业执照。

7、授权书：

- 厂家给代理商的授权书

- 产品彩图。

- 填写以下耗材表格（填写内容均以耗材具体信息为准）：

| 序号 | 广东省交易平台产品编码 | 产品名称（以医疗器械注册证为主） | 商品名（通用名） | 品牌 | 产品注册证号 | 注册证规格 | 注册证型号 | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业 | 包装规格 | 耗材功能需求 | 配送企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三部分：维修零配件报价

1、维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。

销售给其他同级医院的设备主要零配件的发票复印件，如无法提供发票复印件，请提供厂家出具说明函。

2、厂家提供的售后服务授权书。

3、设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证。

第四部分 ：要求（需包含以下内容）

一、产品技术参数、配置清单、售后服务：文件格式为微软word文档。

二、要求市场上主流的品牌进行对比，至少与两个品牌进行对比

1、设备特点：其他品牌没有，参与咨询会产品独有的功能、技术。

2、设备优点：参与咨询会产品比其他产品优势的地方。

3、对比表：

| 参数内容 | 贵品牌型号产品 | 竞品1 | 竞品2 | 竞品3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、可操作性：设备使用操作方面的优点。

三、技术参数：提供参与咨询会产品完整的技术参数。

四、配置清单：提供参与咨询会产品完整的配置清单。

五、产品彩页：提供参与咨询会产品完整彩页。

六、市场占有及销售记录：

1、提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明参与咨询会产品市场占有率的文件。

2、提供其它至少三家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先）

| 序号 | 医院名称 | 购买时间 | 成交单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲医院 |  |  |
| 2 | 乙医院 |  |  |
| 3 | 丙医院 |  |  |

七、配套耗材报价：如果没有耗材，此项无需提供。

八、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。

九、厂家、代理商证件、销售业绩清单、授权书等涉及图片的文件电子版为彩色JPG或者PDF格式。

十、产品咨询会产品资料6份，其中正本1份、副本5份，副本可采用正本的复印件。每份产品咨询会产品资料需标明“正本”、“副本”。其中正本要求盖公司章。正、副本不符以正本为准。

法定代表人身份证明书

致：广东省机电设备招标有限公司

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：   单位：（盖章）

附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

授权委托证明书

致：广东省机电设备招标有限公司：

（报名单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目设备咨询活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署所有设备咨询文件，进行全权处理设备咨询活动中的一切事宜，其在该项目设备咨询活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月     日

授权代表（签字）：

日期：     年   月     日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。