广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求

申请部门： 神经内科
	设备名称
	负压吸引泵

	    
	数量
	1 
	单位
	套
	

	一、设备功能要求、配置、售后服务要求

	主要功能要求等相关内容：
1、 配合血栓抽吸导管系统，可对颅内大血管阻塞(颈内动脉、大脑中动脉—M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内)继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，用于开展ADAPT技术（急性缺血脑卒中颅内血栓直接抽吸技术）。
2、负压吸引泵是一种无油式旋转泵，能够提供不低于 98.2 kPa (29 inHg) 的真空度，用于吸引液体和小微粒，通过连接血栓抽吸导管直接进行血栓的抽吸。
3、具有创伤小、患者痛苦小、见效快、并发症少等特点。
     4、其配套输送导管系统用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠状和颅内血管系统。
 

	配置清单：
1、 负压吸引泵 1台    
2、血栓抽吸导管系统（由再灌注导管、分离器和抽吸延长管组成） 1套
3、 一次性收集罐   2个
4、输送导管系统（由输送导管、适配导管、支撑导管、连接管及Y型连接器组成） 1套

	售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）
1、 运送之日起三年抽吸泵在材料和工艺上不会有任何缺陷。
在违反本保证条款的情况下：
(1) 维修或更换抽吸泵 
(2) 接受退还抽吸泵并按购买价格退款
2、厂家人员培训熟练操作使用机子。

	三、耗材需求

	检查项目需求
	耗材功能需求
	耗材名称
	是否单独收费
	最小计量单位
	单价最高限价（元）
	年度估计用量
	年预算（元）

	颅内血栓取栓
	连接再灌注导管和吸引泵
	血栓抽吸导管系统-抽吸延长管
	是
	根
	 
	 
	 

	颅内血栓取栓
	患者血管再通
	血栓抽吸导管系统-再灌注导管
	是
	根
	
	
	

	颅内血栓取栓
	患者血管再通
	血栓抽吸导管系统--再灌注导管
	是
	根
	
	
	

	颅内血栓取栓
	协助其他介入器械深入血管
	输送导管系统
	是
	套
	
	
	

	颅内血栓取栓
	血栓收集，内有过滤器防污染。
	 一次性收集罐 
	 是
	个
	
	
	

	四、交货时间

	合同签订后 0.5 个月内


 
 
