广东医科大学附属医院医疗设备（10万元以下）和配套专机专用耗材咨询遴选

用户需求

| 项目名称 |  | 血流储备分数测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  | 88000 |  |  | 数量 | 1 |  |  | 单位 |  |  | 台 |  |  | 预算总金额 |  |  | 88000 |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求： 1. 在冠状动脉血管造影术和（或）介入手术中显示冠状动脉病变血管压力和主动脉压（配合压力微导管和有创血压传感器）并计算血流储备分数（FFR），用于冠状动脉血管造影目测为中度狭窄（直径狭窄30%到70%）且狭窄段参考血管直径≥2.5mm的原发病变； 2. 适配快速交换式压力微导管，并且其能兼容任意普通的0.014英寸的指引导丝； 3. 能储存＞1000条测量记录； 4. 设备主机需配备中文触摸屏页面； 一键截屏，U盘快速导出测量数据，多点Marker，异常掉电5分钟测量参数恢复功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 配置要求： 1. 1、配备主机移动式推车，便于在几个导管室之间移动使用； 2、配备FFRViewer离线分析软件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求： 1、免费提供联网 2、质保期：终身免费 3、免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户在使用过程中遇到的操作使用、临床检验、日常维护等问题。详细为用户提出解决问题的建议和操作方法。若提出的问题在电话中不能解释清楚或解决问题，公司将立即派出服务工程师赶赴用户现场进行故障处理，承诺：立即响应，2小时内给出解决方案；8小时内到现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 |  |  | 参考价（万元） |  |  |  |  |
| 血流储备分数测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称 |  |  |  | 生产企业 |  |  | 包装规格 | 最小计量单位/人份 |  |  | 单价最高限价（元） |  |  | 年度估计用量 |  | 年预算（元） |  |  |
| 专机专用，用于血流储备分数测量 | 1.用于冠状动脉血管造影目测为中度狭窄（直径狭窄30%到70%）且狭窄参考血管直径≥2.5mm的原发病变；2.精准PCI（可减少不必要支架植入，降低耗材费用）；3.PCI疗效评估 |  | 压力微导管 |  |  |  |  |  |  |  | 1根/人 |  |  | 15500 |  |  | 200 |  | 3100000 |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.医用耗材，必须已在广东省第三方药品电子交易平台医用耗材交易系统上备案，有交易系统产品编码。

2.检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。

3不同名称的产品，如功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。