用户需求OA

| 项目名称 |  | 脑循环功能障碍治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  | 1 |  |  | 单位 |  |  |  | 预算总金额 |  |  |
| 该设备的经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 每人次收费（元） |  |  | 年诊治人次 |  | 年经济收入 (万元) |  |  | 物价收费项目 |  |  |  | 医保可收费 |  |  |
| 5年 |  | 125.00 |  |  | 5000/人次 |  | 62.5万元 |  |  | R是 |  | □否 |  | R是 | □否 |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本产品具有改善缺血性脑血管病、神经衰弱，脑损伤疾病的功效； 适用于：缺血性脑血管病，神经衰弱，脑动脉硬化，脑供血不足，神经性头痛，神经衰弱，偏头痛，失眠，老年痴呆，脑萎缩使用；符合科室的临床需求。 2. 临床经济效益良好，对科室发展有帮助。 3. 机器操作比较简单，使用起来比较方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 1、磁疗功能 磁疗强度分为2档，1档为弱档3mT～9mT，2档为强档10mT～17mT；磁场频率50Hz±2％。 2、振动功能 振动强度4档可调，分别为关、弱、中、强四档。 3、正常工作条件： 工作环境：温度5℃～40℃；相对湿度：≤85％； 大气压力：86Kpa～106Kpa 电源电压：交流电压220V±10％；电源频率：50Hz±1Hz 4、输入功率：60VA 5、连续工作时间：大于8h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号 名称 单位 数量 备注 1 主机 台 1 与台车一体 2 电源线 根 1 3 治疗帽 个 2 带输出线 4 使用说明书 份 1 5 合格证 张 1 6 保修卡 份 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、至少免费5年维保 3、使用年限期间机器如有问题24小时处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 | 参考价（万元） |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目名称（可自行添加） |  |  |  | 物价收费项目 |  |  |  |  | 最小计量单位/人份（元） |  |  |  |  | 年使用量 （按最小计量单位或人份） | 年经济收入 (万元) |  |
| 脑反射治疗 |  |  |  | R是 |  | □否 |  |  | 1人/ 125.00元 |  |  |  |  | 5000/人次 | 62.50万元 |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 神经衰弱、 缺血性脑血管疾病、脑梗 | 导电 |  | 理疗电极片 |  |  |  |  | 片/袋 |  |  | 片 |  | 55 |  | 4300 | 236500 |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 半 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |